# Anexo II

# Análise Técnica (POI nº 48)

# Legislação: Resolução ANP n.º 18, de 18/06/2009, e Resolução ANP n.º 30, de 27/10/2006.

# Requerente:

CNPJ:

Local das instalações:

# Processo nº:

Objetivo: Autorização de Operação (AO) para produtores.

Tipo: instalações novas (   ) 	   			ampliação de instalações existentes (   )

requalificação ( x )		mudança de titularidade (   )     	condomínio (   )

## O processo de Autorização de Operação (AO) é individualizado por instalação e deverá ser instruído com a apresentação dos documentos a seguir:

| # | Documento Requerido | Há pendência documental? (Sim/ Não) | Para atendimento da pendência, seguir as instruções abaixo: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I - Requerimento de autorização de operação assinado por responsável legal ou preposto, acompanhado de cópia autenticada de instrumento de procuração do preposto e do respectivo documento de identificação, quando for o caso. Folha(s):____________ |  |  |
| 2 | II - Comprovante de propriedade do terreno, onde se localizarão as instalações, mediante: i) cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome da interessada; ou ii) cópia autenticada do contrato de arrendamento ou assemelhado, devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos, com cláusula de prazo igual ou superior a 05 (cinco) anos e expressa previsão de renovação, acompanhado de cópia autenticada da certidão do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário arrendante. Folha(s):____________ |  |  |
| 3 | III - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal, dentro do prazo de validade, em nome da interessada, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida. Folha(s):____________ |  |  |
| 4 | IV - Cópia autenticada da Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental estadual competente, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida. Folha(s):____________ |  |  |
| 5 | V - Cópia autenticada do Certificado de Vistoria expedido pelo Corpo de Bombeiros responsável pela jurisdição, em nome da interessada e dentro do prazo de validade, no endereço das instalações, especificando a atividade econômica exercida. Folha(s):____________ |  |  |
| 6 | V V- Memorial descritivo das instalações, refletindo a descrição do processo, contemplando: a) endereço das instalações; b) descrição das instalações fabril e parque de tancagem; c) balanço material de matérias primas, insumos e produtos acabados d) fluxograma de engenharia das instalações de processo e tancagem, referente ao sistema de produção e movimentação de matérias primas, insumos e produtos acabados, contemplando: d.1) Equipamentos, tipo,Temperatura (°C); pressão (Kg/cm²) e vazão (m³ /h)); d.2) descrição dos processos produtivos e movimentação de matérias primas, insumos e produtos, detalhando os respectivos sistemas de instrumentação, medição, de carregamento, de controle de qualidade e equipamentos de laboratório. Folha(s):____________ |  |  |
| 7 | VII - Planta de locação das instalações, devidamente orientada e cotada, indicando o Norte verdadeiro e as seguintes informações: a) confrontantes atuais existentes; b) edificações, equipamentos de processo, tanques de armazenamento (dimensão, volume e produto armazenado), plataforma de carregamento/descarregamento e demais equipamentos; c) elevações do terreno acabado, principalmente nas áreas das instalações; d) distâncias entre os equipamentos de processo; e) distâncias entre os tanques; f) distâncias entre os tanques e os limites da propriedade; g) distâncias entre os tanques e as edificações; h) distâncias entre os tanques e a base interna do dique de contenção; i) vias internas de circulação, estabelecendo o fluxo de entrada e saída dos caminhões. Folha(s):____________ |  |  |
| 8 | VIII - Planta de tancagem, devidamente cotada, contemplando: a) no caso de tanques aéreos: dimensões e detalhes das seções longitudinal e transversal da bacia de contenção dos tanques (incluindo a justificativa para a capacidade da bacia definida no projeto, mediante memorial de cálculos referentes ao seu volume mínimo) e da base dos tanques e diques; b) no caso de tanques subterrâneos: vista em corte da perfilagem dos tanques na cava subterrânea, incluindo poços de monitoramento, sistema de proteção anticorrosiva e respiros. Folha(s):____________ |  |  |
| 9 | IX – Folha de dados de tanques e de equipamentos de processo, especificando: a) materiais, espessura de chapa e norma de projeto utilizada; b) conexões (entrada, saída, dispositivos de segurança, bocal de medição e porta de visita); c) acessórios do equipamentos: escada de acesso e guarda-corpo. Folha(s):____________ |  |  |
| 10 | X - Planta geral de tubulação de movimentação e de produtos, compreendendo: a) norma de projeto utilizada, materiais e equipamentos; b) traçado com posicionamento de válvulas, acessórios e suportes; c) cortes e elevações de equipamentos de produção, da casa de bombas e da plataforma de carregamento, incluindo bicos de carregamento. Folha(s):____________ |  |  |
| 11 | XI - Laudos conclusivos dos ensaios não-destrutivos, atestando a integridade física de tanques e tubulações, assinados por engenheiro mecânico ou metalúrgico; informar as normas utilizadas. Folha(s):____________ |  |  |
| 12 | XII - Plantas de drenagem oleosa/pluvial das instalações, contemplando: sistema integrado de captação de derrames eventuais nos seguintes locais: bacia de contenção, plataforma de carregamento, plataforma de bombas de recalque (vazamento nos selos e conexões) e na área de descarga de produto; projeto da Caixa Separadora de Água e Óleo (SAO), ressaltando que as tubulações para o sistema de drenagem oleosa deverão ser em aço-carbono ou ferro fundido, e que deverá ser instalada caixa de válvula tipo gaveta, externa à bacia, para isolamento da bacia de contenção. Folha(s):____________ |  |  |
| 13 | XIII - Sistema de combate a incêndio das instalações, contemplando: planta geral do sistema; descrição dos dispositivos e procedimentos para detecção, alarme, controle e combate, que deverão ser acionados em caso de perigo iminente ou sinistro envolvendo a ocorrência de incêndio; memória de cálculo do sistema de combate a incêndio, assim como do volume de concentrado (LGE). Folha(s):____________ |  |  |
| 14 | XIV - Planta geral de elétrica e de aterramento, contemplando: a)sistema de aterramento de tanques e equipamentos; b)classificação elétrica de área. Folha(s):____________ |  |  |
| 15 | XV - Laudos conclusivos do sistema elétrico, assinado por engenheiro eletricista, contemplando: parecer técnico atestando a resistência ôhmica máxima de 10 Ohm da malha de aterramento, apresentando normas, métodos, equipamentos utilizados e condições de realização do ensaio, bem como mapeamento dos pontos medidos; declaração conclusiva sobre o sistema elétrico, assinada por engenheiro eletricista, de que as instalações elétricas de força e iluminação estão em conformidade com as normas recomendadas; informar as normas utilizadas. Folha(s):____________ |  |  |
| 16 | IX - Declaração, devidamente assinada e com reconhecimento de firma, elaborada por profissional com registro no Conselho Regional de Química - CRQ, acompanhada da cópia autenticada da carteira de identidade profissional, informando que a empresa dispõe de laboratório próprio com infra-estrutura, vidrarias e equipamentos necessários para a realização dos ensaios e testes para controle da qualidade de óleo lubrificante acabado (conforme anexo I da Resolução ANP nº 18). Folha(s):____________ |  |  |

Observações importantes:

- Memorial, plantas e projetos solicitados nos itens VI a XVI devem estar acompanhados das respectivas cópias autenticadas das anotações de responsabilidade técnica (ART), assinadas por engenheiros graduados na disciplina pertinente, não coligados à empresa requerente, projetista ou construtora, com a comprovação dos respectivos pagamentos bancários.

- Todos os documentos, plantas e desenhos deverão ser apresentados com 2 furos, índice geral e separados por folha indicativa de assunto, na ordem dos incisos acima estabelecidos.

- Todas as plantas e desenhos deverão ser apresentados obedecendo aos padrões estabelecidos na norma ABNT NBR 10582, em definição legível, nos tamanhos equivalentes aos padrões A2, A3 ou A4, constando as revisões devidamente assinadas pelos responsáveis técnicos, identificados pelo número do registro no órgão de classe.

- Poderão ser solicitadas informações, documentos ou providências adicionais julgadas necessárias para a análise técnica em referência.

- A ANP, a seu critério, poderá realizar, a qualquer tempo, vistoria das instalações, para verificação das condições de segurança.

Data: __ / __ / ____

Assinatura do analista:  _________________________